## Sheet1
11号线吸气式烟雾探测器检修记录表
填表单位： | [10 empty] | Q/SZDY-K10149-07-B2
地点： 检修人： 互控人： | [10 empty] | 日期：2020 年 04 月 06 日
序号 | 设备地址/编号 | 安装位置 | 检查主机外观、6S标识 | 检查主机运行状态及工作指示灯状态 | 检查存水弯头 | 管道 检查 | 吹扫前气流值(%) |  | 内置、外置过滤器维护及管道吹扫 | 吹扫后气流值(%) |  | 检查结果 正常/异常 | 问题描述及处理结果
[7 empty] | 气流1 | 气流2 |  | 气流1 | 气流2
填表说明：
1、本表适用于吸气式烟雾探测器检查；
2、检查主机外观、6S标识，检查主机运行状态及工作指示灯状态，检查存水弯头，管道检查，每项检查结果正常时在对应栏填“√”，异常填“X”。 当所有项目检查均正常时，在检查结果栏标注“正常”，否则标注“异常”；
3、过滤网清洗及管道吹扫为季检、年检，记录吹扫前后气流值，正常时在对应栏填“√”，异常填“X”,无该项检查作业或无内容项标注“/”。