## Sheet1
11号线防灾报警系统报警功能测试记录表
填表单位： | [6 empty] | Q/SZDY-K10149-09-B2
测试地点： 检修人： 互控人： | [6 empty] | 日期：
序号 | 设备名称 | 设备地址/编号 | 位置描述 | 主机报 警信息 | 工作站报警信息 | 测试结果 正常/异常 | 问题描述及处理结果
测试工器具
序号 | 测试工器具名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 出厂编号
填表说明：
1、本表适用于探测器、手报、消火栓按钮、感温电缆、感温光纤、电气火灾的报警测试,电气火灾系统火灾报警功能测试须备注“模拟测试”或“实测测试”。
2、主机报警信息、工作站报警信息正常时在对应栏填“√”，异常填“X”。当报警信息均正常时，在测试结果栏标注“正常”，否则标注“异常”。
3、无该项检查作业或无内容项标注“/”。