## Sheet1
11号线防灾报警系统直流电源盘巡检记录表
填表单位: | [6 empty] | Q/SZDY-K10149-11-B2
检修站点： 工单号：
检修人：
互控人：
日 期：
序号 | 设备编号 | 检查箱柜外观，卫生清洁，完善标识及蓄电池状态 | 主备电互切功能 | 直流电源盘故障接口 | 指示灯、显示屏 | 主电状态电压输出值（ V ） | 备电状态电压输出值（ V ） | 蓄电池放电试验 | 检查结果 | 发现问题及处理情况
测量工器具
序号 | 计量器材名称 |  | 规格型号 |  |  | 出厂编号
填表说明： 1、主电状态电压输出值（ V ）为：DC24-28V；备电状态电压输出为：DC24-28V； 2、蓄电池放电试验达到30分钟无异常时，在相应栏内打“√”，异常填“X”； 3、检查箱柜外观，卫生清洁，完善标识及蓄电池状态，主备电互切功能、指示灯、显示屏正常在相应栏内打“√”，异常填“X”； 4、情况正常在“检查结果”栏中标注“正常”，有问题标注“异常”并在“发现问题及处理情况”栏进行记录； 5、无该项检查作业或无内容的打“/”。