## Sheet1
11号线防灾报警系统报警功能测试记录表
填表单位：深圳汇安消防设施工程有限公司 Q/SZDY-K10149-09-B2
测试地点：机场站 检修人： 互控人： 日期：2020 年 8 月 日
序号 | 设备名称 | 设备地址 | 位置描述 | 主机报 警信息 | 工作站报警信息 | 测试结果 正常/异常 | 问题描述及处理结果
/编号
1 | 烟感 | 01020073 | 机场站厅层A端D出口通道烟感1Y-73
2 | 烟感 | 01020074 | 机场站厅层A端D出口通道烟感1Y-74
3 | 烟感 | 01020075 | 机场站厅层A端D出口通道烟感1Y-75
4 | 烟感 | 01020076 | 机场站厅层A端D出口通道烟感1Y-76
5 | 烟感 | 01020077 | 机场站厅层A端D出口通道烟感1Y-77
6 | 烟感 | 01020078 | 机场站厅层A端D出口通道烟感1Y-78
7 | 烟感 | 01020079 | 机场站厅层A端消防泵房烟感1Y-79
8 | 烟感 | 01020080 | 机场站厅层A端消防泵房烟感1Y-80
9 | 烟感 | 01020089 | 机场站厅B出入口消防泵房通道烟感1Y-89
10 | 手报 | 01020385 | 机场站厅层B端公共区手报S2-10 2防烟分区
11 | 插孔电话 |  | 机场站厅层B端公共区手报S2-10 2防烟分区旁
12 | 消火栓按钮 | 01020398 | 机场站厅B端站厅公共区消火栓按钮X2-10 MK-10
13 | 手报 | 01020386 | 机场站厅层B端公共区左侧手报S2-11 2防烟分区
14 | 插孔电话 | 45678 | 机场站厅层B端公共区左侧手报S2-11 2防烟分区旁
15 | 消火栓按钮 | 01020399 | 机场站厅B端站厅公共区左侧道消火栓按钮X2-11 MK-10
16 | 手报 | 01020390 | 机场站厅层B端公共区手报S2-22 2防烟分区
17 | 插孔电话 | 678287 | 机场站厅层B端公共区手报S2-22 2防烟分区旁
18 | 消火栓按钮 | 01020403 | 机场站厅B端站厅公共区左侧道消火栓按钮X2-22 MK-10
19 | 手报 | 01020391 | 机场站厅层B端A出入口通道手报S2-16
20 | 插孔电话 | 528758 | 机场站厅层B端A出入口通道手报S2-16旁
21 | 消火栓按钮 | 01020404 | 机场站厅B端站A出入口消火栓按钮X2-16 MK-10
22 | 手报 | 01020392 | 机场站厅层B端A出入口通道手报S2-17
23 | 插孔电话 | 827825 | 机场站厅层B端A出入口通道手报S2-17旁
24 | 消火栓按钮 | 01020405 | 机场站厅B端站A出入口消火栓按钮X2-17 MK-10
25 | 手报 | 01020393 | 机场站厅层B端公共区手报S2-18 3防烟分区
26 | 插孔电话 |  | 机场站厅层B端公共区手报S2-18 3防烟分区旁
27 | 消火栓按钮 | 01020406 | 机场站厅B端站厅公共区消火栓按钮X2-18 MK-10
28 | 挂壁电话 | 22 | 外挂环控电控室
29 | 挂壁电话 | 23 | 外挂气瓶间
30 | 挂壁电话 | 24 | 消防泵房
测试工器具
序号 | 测试工器具名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 出厂编号
1 | 加烟器 |  |  | GAY-03
2 | 插孔电话 |  |  | HY2713
填表说明： 1、本表适用于探测器、手报、消火栓按钮、感温电缆、感温光纤、电气火灾的报警测试,电气火灾系统火灾报警功能测试须备注“模拟测试”或“实测测试”。 2、主机报警信息、工作站报警信息正常时在对应栏填“√”，异常填“X”。当报警信息均正常时，在测试结果栏标注“正常”，否则标注“异常”。 3、无该项检查作业或无内容项标注“/”。